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[bookmark: _Hlk78533509]АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2023											№ 182
г.Лабинск


Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения, водоотведения 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2027 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416             «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября                        2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность                 в сфере водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2027 годы» (прилагается). 
[bookmark: _Hlk66372825]2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района разработать инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2027 годы».
[bookmark: sub_3]3. Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.)                     настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава администрации
Лабинского городского поселения						С.В. Шеремет
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 28.02.2023 № 182


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
«Развитие систем водоснабжения, водоотведения 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2027 годы»

1. Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2027 годы.

2. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционных программ

2.1. Основной целью программ является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования, реконструкции и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.                                                                                                                                                 Стабильной подаче питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН1.2.3685-21 и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению; 
увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений; 
повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; 
снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей; 
реализация требований энергетической эффективности; 
повышение уровня энергосбережения. 

3. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – март-июнь 2023 года.

4. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района.

[bookmark: _Hlk65228846]5. Основные требования к инвестиционной программе

5.1. Инвестиционная программа должна содержать: 
5.1.1. Паспорт инвестиционной программы, включающий в себя следующую информацию: 
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; 
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; 
наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; 
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.
5.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
5.1.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
5.1.4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.
5.1.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.
5.1.6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.
5.1.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
5.1.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы.
5.1.9. Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5.1.10. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.3684-21, утвержденные нормы ПДК и требования СП.
5.1.11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

6. Порядок корректировки (внесения изменений) в техническое задания

6.1. Корректировка (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
Основаниями для корректировки (внесения изменений) в утвержденное техническое задание может быть:
принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Лабинского городского поселения Лабинского городского поселения Лабинского района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечивающих инженерной инфраструктурой.
6.2. Корректировка (внесение изменений) технического задания может производится не чаще одного раза в год.
6.3. В случае, если корректировка технического задания осуществляется по инициативе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района, заявление о необходимости корректировки, направляемое в администрацию Лабинского городского поселения Лабинского района, должно сопровождаться обоснованием причин корректировки (внесение изменений) с приложением необходимых документов.


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения					     В.А. Прокопенко
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