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СОВЕТ
ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ
    от  						                                    		  №  
г. Лабинск


О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения Лабинского   района  от  30   августа    2018 года   № 310/76 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества  Лабинского городского поселения Лабинского района»
на 2018-2019 год»


В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 2001 года  №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьёй 63 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района Совет Лабинского городского поселения Лабинского района,                     Совет Лабинского городского поселения Лабинского района Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета Лабинского городского поселения    Лабинского     района    от   30  августа  2018   года  № 310/76 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества  Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2018-2019 год», изложив приложение к решению в новой редакции (прилагается).
	2. Признать   утратившим  силу решение Совета Лабинского городского поселения  Лабинского района от  25 апреля 2019 года № 357/92   «О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 30 августа 2018 года № 310/76 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества  Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2018-2019 год».
3. Отделу по организационной работе администрации Лабинского городского поселения (Чижиков) опубликовать настоящее решение на сайте «Лабинск-официальный» по адресу: http://лабинск-официальный.рф                              и разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                на председателя   Совета Лабинского городского поселения Лабинского района (Артеменко).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Лабинского городского
поселения Лабинского района                                                     А.Н. Курганов

Председатель Совета Лабинского городского 
поселения Лабинского района 					    М.И. Артеменко

_______________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Лабинского городского поселения Лабинского района  от ____________  №  ______

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 30.08.2018   № 310/76


Программа приватизации муниципального имущества 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2018-2019 год
1. Общие положения
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются оптимизация структуры муниципальной собственности                                в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                                           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и формирование доходов бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района.
2. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, путём продажи на конкурсе
Недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуата-              цию (год приобрете-   ния)
	Адрес места нахождения, площадь (кв.м.)

	1. 
	Здание ТП №7
	1 968
	г.Лабинск, ул.Калинина-ул.Ротная, площадь 26,5 кв.м.

	2. 
	Здание ТП №8
	1 964
	г.Лабинск, ул.Калинина, площадь 27,6 кв.м.

	3. 
	Здание ТП №10
	1 962
	г.Лабинск, ул. Константинова,                   площадь 22,9 кв.м.

	4. 
	Здание ТП №13
	1 966
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского,  площадь 23,0 кв.м.

	5. 
	Здание ТП №18
	1 982
	г.Лабинск, ул.Красная, площадь 24,4 кв.м.

	6. 
	Здание ТП №19
	1 951
	г.Лабинск, ул.Первомайская,        площадь 66,3 кв.м.

	7. 
	Здание ТП №22
	1 967
	г.Лабинск, ул.Достоевского, площадь 22,6 кв.м.

	8. 
	Здание ТП №23
	1 964
	г.Лабинск, ул.Толстого-ул.Константинова, площадь 23,8 кв.м.

	9. 
	Здание ТП №24
	1 963
	г.Лабинск, ул.Константинова,     площадь 22,6 кв.м.

	10. 
	Здание ТП №25
	1 963
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко,площадь 24,3 кв.м.

	11. 
	Здание ТП №29
	1 960
	г.Лабинск, ул.Пирогова-ул.Артиллерийская,                площадь 40,8 кв.м.

	12. 
	Здание ТП №30
	1 965
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-ул.Пирогова, площадь 24,3 кв.м.

	13. 
	Здание ТП №37
	1 964
	г.Лабинск, ул.Славашевича- ул.Пушкина, площадь 19,1 кв.м.

	14. 
	Здание ТП №39
	1 968
	г.Лабинск, ул.Ленина ул.Советская, площадь 40,5 кв.м.

	15. 
	Здание ТП №40
	1 961
	г.Лабинск, ул.К. Маркса,       площадь 29,6 кв.м.

	16. 
	Здание ТП №41
	1 962
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Глущенко,     площадь 23,6 кв.м.

	17. 
	Здание ТП №42
	1 962
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса,                         площадь 24,0 кв.м.

	18. 
	Здание ТП №43
	1 982
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 33,0 кв.м.

	19. 
	Здание ТП №45
	1 966
	г.Лабинск, ул.К. Маркса-ул.Военная,площадь 23,7 кв.м.

	20. 
	Здание ТП №46
	1 995
	г.Лабинск, ул.Химическая, площадь 24,2 кв.м.

	21. 
	Здание ТП №48
	1 966
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Красина,                                     площадь 24,2 кв.м.

	22. 
	Здание ТП №56
	1 964
	г.Лабинск, ул.Артиллерийская-ул.Д.Бедного,                          площадь 32,1 кв.м.

	23. 
	Здание ТП №57
	1 970
	г.Лабинск, ул.50 лет Октября-ул.Калинина,                                 площадь 25,0 кв.м.

	24. 
	Здание ТП №58
	1 982
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 23,8 кв.м.

	25. 
	Здание ТП №59
	1 994
	г.Лабинск, ул.Калинина,          площадь 42,5 кв.м.

	26. 
	Здание ТП №62
	1 951
	г.Лабинск, ул.Селивёрстова, площадь 41,5 кв.м.

	27. 
	Здание ТП №63
	1 968
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-  ул.Красноармейская,               площадь 24,2 кв.м

	28. 
	Здание ТП №65
	1 968
	г.Лабинск, ул.Колхозная, площадь 25,3 кв.м.

	29. 
	Здание ТП №70
	1 989
	г.Лабинск, ул.Ленина,              площадь 23,3 кв.м.

	30. 
	Здание ТП №71
	1 978
	г.Лабинск, ул.Декабристов, площадь 28,0 кв.м.

	31. 
	Здание ТП №73
	1 980
	г.Лабинск, ул.Некрасова, площадь 31,9 кв.м.

	32. 
	Здание ТП №78
	1 951
	г.Лабинск, Б. Хмельницкого, площадь 69,0 кв.м.

	33. 
	Здание ТП №86
	1 972
	г.Лабинск, ул.Мира, площадь 37,2 кв.м.

	34. 
	Здание ТП №89
	1 982
	г.Лабинск, ул. Мира, 300 кв, площадь 27,2 кв.м.

	35. 
	Здание ТП №93
	1 982
	г.Лабинск, К. Маркса, площадь 35,2 кв.м.

	36. 
	Здание ТП №110
	1 951
	г.Лабинск, ул.Лермонтова, площадь 48,3 кв.м.

	37. 
	Здание ТП №111
	1 983
	г.Лабинск,ул. К.Маркса,            площадь 28,0 кв.м.

	38. 
	Здание ТП №118
	1 982
	г.Лабинск, ул.Пушкина, площадь 41,8 кв.м.

	39. 
	Здание ТП №124
	1 989
	г.Лабинск, ул.Мира, площадь 22,8 кв.м.

	40. 
	Здание ТП №127
	н/у
	г.Лабинск, Демьяна Бедного, 107 А, площадь 41,0 кв.м.

	41. 
	Здание ТП №128
	1 991
	г.Лабинск, ул.Шервашидзе, площадь 26,9 кв.м.

	42. 
	Здание ТП №130
	1 998
	г.Лабинск, ул.Калинина,           площадь 46,9 кв.м.

	43. 
	Здание ТП №131
	1 985
	г.Лабинск, 300-й квартал, площадь 27,0 кв.м.

	44. 
	Здание ТП №1202
	н/у
	г.Лабинск, ул.Красная 390А, площадь 46,3 кв.м.

	
Оборудование трансформаторных подстанций


	№ п.п.
	Наименование имущества
	Год выпуска     (ввода в эксплуата-цию)
	Состав оборудования

	45. 
	Оборудование ТП № 1
	01.09.1970
	Трансформатор 250кВА    

	46. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка.РПС400-1шт., РПС250-3шт. 

	47. 
	Оборудование ТП № 7
	01.09.1970
	Трансформатор 250кВА. 

	48. 
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. ВН16-3шт., РВ-2шт

	49. 
	
	
	РУ0,4кв.: 2 ячейки, РПС400-1шт., РПС250-4шт

	50. 
	Оборудование ТП № 8
	01.01.1972
	Трансформатор 250 кВА. 

	51. 
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. ВН16-5шт.,РВ10-1шт

	52. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки РС1000-1шт., РПС250-8шт.,

	53. 
	
	
	ЯРВ-1шт., АЕ600-1шт. (автомат).

	54. 
	Оборудование ТП № 10
	01.09.1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	55. 
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек,  ВН16-3шт.,РВ-3шт.

	56. 
	
	
	РУ 0,4кВ: 3 ячейки,РВС400-3шт., РВС250-3шт.,РПС250-6шт. ЯРП250-1шт.

	57. 
	Оборудование ТП № 12
	01.09.1978
	Трансформатор 50 кВА.  

	58. 
	
	
	РУ 10кВ: ВН16-2шт.,РВ-1шт.

	59. 
	
	
	РУ 0,4кВ: РПС-4шт.

	60. 
	Оборудование ТП № 13
	01.09.1970
	Трансформатор 630 кВА. 

	61. 
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. ВН16-4шт., РВ-2шт.

	62. 
	
	
	РУ0,4кВ.:  3 ячейки.РС630-1шт., РПС400-3шт., РПС250-5шт

	63. 
	Оборудование ТП № 15
	01.02.1997
	Трансформатор  400 кВА. 

	64. 
	
	
	РУ10кВ: РВ-3шт. 

	65. 
	
	
	РУ0,4кВ:РПС400-3шт. РПС250-1шт.

	66. 
	Оборудование ТП № 16
	01.09.1974
	Трансформатор  160кВ

	67. 
	
	
	РУНН 0,4 кВ,:

	68. 
	
	
	Автоматический выключатель АЕ 250-1шт., Рубильник РПС 250 - 2шт.

	69. 
	Оборудование ТП № 17
	01.09.1970
	Трансформатор 250кВА. 

	70. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.                                                        РУ0,4кВ.: 1ячейка. РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС250-2шт.

	71. 
	Оборудование ТП № 18
	01.10.1982
	Трансформатор 400кВА. 

	72. 
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. ВН16-4шт., РВ-1шт. РУ0,4кв.: 3 щита. РПС250-2шт.

	73. 
	Оборудование ТП № 19
	01.09.1970
	Трансформатор – 250 кВА. 

	74. 
	
	
	РУ0,4: 3 щита. РС630-1шт., РПС250-2шт., РПС400-3шт., РПС100-1шт.

	75. 
	Оборудование ТП № 22
	01.09.1970
	Трансформатор 400 кВА.  

	76. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек ВН16-4шт., РВ-1шт.

	77. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. РПС400-2шт., РПС250-3шт. 

	78. 
	Оборудование ТП № 23
	01.09.1970
	Трансформатор-250кВА. 

	79. 
	
	
	РУ10кв.: 6 ячеек: ВН16-4шт., РВ-2шт.

	80. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка РС400-1шт., РПС250-1шт., РПС100-2шт. 

	81. 
	Оборудование ТП № 24
	01.09.1970
	Трансформатор 400кВА. РУ10кВ.: 

	82. 
	
	
	РУ10кВ.:  4 ячейки  КСО-366,  в том числе,  линейные с  ВН16-3ед, вводная РВ с РВО-1ед РУ0,4кВ: 3щита.РС600-3шт.,РПС400-4шт., РПС250-4шт.ЯР1-639У2-1шт.,ЯБ1-2УЗ-1шт. АЕ-7шт, АП-1 шт. 

	83. 
	Оборудование ТП № 25
	01.09.1970
	Трансформатор 400кВА. 

	84. 
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. ВН16-1шт.,РВ-4шт.

	85. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.РС630-1шт.,РПС400-2шт.,РПС250-4шт., ЯРВ6124.

	86. 
	Оборудование ТП № 29
	01.10.1973
	Трансформатор ,400 кВА. 

	87. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек: ВН16-3шт., РВ-2шт.

	88. 
	
	
	РУ0,4кВ.:  6 ячеек. РС1000-1шт., РПС400-1шт.,РПС250-8шт.

	89. 
	Оборудование ТП № 30
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	90. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16-3шт.,РВ-1шт.

	91. 
	
	
	РУ0,4кВ.:2 ячейки. РПС630-1шт.,РПС250-4шт.

	92. 
	Оборудование ТП № 31
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	93. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16-3шт., РВ-1шт.

	94. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. РПС400-3шт., РПС250-3шт.РУ0,4кВ.: 3 ячейки. РПС400-3шт.РПС250-3шт.

	95. 
	Оборудование ТП № 33
	01.09.1970
	Трансформатор 180кВА. 

	96. 
	
	
	РУ10кВ.: РВ10-2шт.,РВТ1шт.

	97. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-3шт. 

	98. 
	Оборудование ТП № 35
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	99. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	100. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-3шт.

	101. 
	Оборудование ТП № 37
	01.09.1970
	Трансформатор 400кВА. 

	102. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16 -3шт., РВ-1шт.

	103. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС250-2шт.

	104. 
	Оборудование ТП № 39
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА

	105. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. ВН16-3шт.,РВ-2шт.

	106. 
	
	
	РУ0,4кВ.:5 Ячеек. А3140 – 600А-2шт., АРС630-1шт., РПС250-6шт., РПС100-1шт.

	107. 
	Оборудование ТП № 40
	01.09.1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	108. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт.,РВ-2шт.,

	109. 
	
	
	РУ0,4кВ.:РС630-1шт., РПС400-2шт.,РПС250-6шт.РУ10кВ.:ВН16-2шт., РВ-2шт.

	110. 
	Оборудование ТП № 41
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	111. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.  РС630-1шт., РПС250-3шт., РПС400-1шт.

	112. 
	Оборудование ТП № 42
	01.091970
	Трансформатор 250 кВА. 

	113. 
	
	
	РУНН 0,4кВ. : 3 ячейки 0,4 кВ. 

	114. 
	
	
	Рубильник РПС 400-4шт.,

	115. 
	
	
	Рубильник РПС 250-4шт.

	116. 
	Оборудование ТП № 43
	01.10.1982
	Трансформатор 180кВА. 

	117. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 панели ЩО-70, в том числе, 1 шт вводная с РПС 400., 1 линейная с  РПС400-2шт, РПС250-3шт;

	118. 
	Оборудование ТП № 44
	01.09.1973
	Трансформатор 400 кВА.

	119. 
	
	
	 РУ10кВ.: 5 ячеек. ВНА10/630-5шт.

	120. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеки. РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС250-6шт. 

	121. 
	Оборудование ТП № 45
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА.

	122. 
	
	
	 РУ10кВ.3 ячейки. ВНА10/630-2шт., РВ-1 шт.

	123. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. РС630-1шт, РПС250-3шт.

	124. 
	Оборудование ТП № 46
	01.04.1995
	Трансформатор 250 кВА. 

	125. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16-2шт., РВ-2шт.

	126. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. РПС400-3шт., РПС250-4шт.

	127. 
	Оборудование ТП № 48
	01.09.1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	128. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16-3шт., РВ-1шт.

	129. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС 250-5шт.

	130. 
	Оборудование ТП № 55
	 
	Оборудование РУ10кВ. ТП -55  - 8 ячеек в том числе: ячейка трансформатора №1 с ВН-1 шт., ячейка с МФ к ФЗ-3-1-1 шт., ячейка РВН и НОМ с РВ-1 шт., ячейка КТН-100 с ВН-1 шт., ячейка трансформатора  №2  с ВН-1 шт., ячейка резерва МВ-1 шт., ячейка НОМ с РВ,  ячейка к ТП-140  с ВН-1 шт.

	131. 
	Оборудование ТП № 56
	01.06.1973
	Трансформатор  250кВА. 

	132. 
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек, ВН16-3шт.,РВ-2шт.

	133. 
	
	
	РУ 0,4кВ: 4 ячейки, РС630-1шт.,РПС400-4 шт., РПС250-6шт.

	134. 
	Оборудование ТП № 57
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	135. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. ВН16-4шт., РВ-1шт.

	136. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеек. РС630-1шт., РПС400-4шт., РПС250-4шт.

	137. 
	Оборудование ТП № 58
	01.10.1982
	Трансформатор 160кВА. 

	138. 
	
	
	РУ10кв.: 4 ячейки. ВНА-3шт., ВНП-1шт.

	139. 
	
	
	РУ0,4кв.:3 ячейки. Контактор на 1000ампер,РПС400-2шт.,РПС250-2 шт. ЯРВ -100,ЯРВ-250.

	140. 
	Оборудование ТП № 59
	01.06.1994
	Трансформатор 100кВА. 

	141. 
	
	
	РУ10кВ.:4 яч. ВН16-3шт., РВ-1шт., РВ10(шинный мост)-2шт.

	142. 
	
	
	РУ0,4кв.: 7 ячеек РС630-1шт., РПС250-7шт

	143. 
	Оборудование ТП № 62
	02.02.1962
	Трансформатор-2шт.: 250кВА., 400кВА. РУ10кВ.:6 ячеек, ВН16-2шт.,ВНР10/400-2шт., РВ-3шт. 

	144. 
	
	
	РУ0,4кВ: 5 ячеек., РС630-2шт., РПС400-3шт., РС100-1шт.,РПС250-7шт.

	145. 
	Оборудование ТП № 63
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА.  

	146. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек: ВНА10/630-5шт.

	147. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. РС630-1шт., РПС250-6шт.

	148. 
	Оборудование ТП № 64
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	149. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт, РВТ-1шт.

	150. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС400-4шт.

	151. 
	Оборудование ТП № 65
	01.09.1970
	Трансформатор 180 кВА. 

	152. 
	
	
	РУ10кв.: 5 щитов. ВН16-зшт., РВТ-2шт.

	153. 
	
	
	РУ0,4кв.: 3 щита. Автомат АЕ125-1шт., РПС400-1шт., РПС250-5шт.

	154. 
	Оборудование ТП № 66
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА.  

	155. 
	
	
	РУ10кв.: ВН16-1 шт.      

	156. 
	
	
	РУ0,4кв.: 1 панель ЩО-70, в том числе, автомат  АЕ100-1шт,  рубильник  РПС250-3 шт.

	157. 
	Оборудование ТП № 70
	01.09.1989
	Трансформатор ТМ- 320 кВА.

	158. 
	
	
	РУНН 0,4 кв.:1 ячейка. 

	159. 
	
	
	Рубильник РС 630-1шт., 

	160. 
	
	
	Рубильник РПС 100-3ш., 

	161. 
	
	
	Рубильник РПС 250-3шт.,

	162. 
	
	
	Рубильник ЯРП 400-1 шт.

	163. 
	Оборудование ТП № 71
	01.09.1978
	Трансформатор 400кВА.

	164. 
	
	
	 РУ10кв.: 5 ячеек: ВН16-3шт., РВ10-2шт.

	165. 
	
	
	РУ0,4кв.: 3 ячейки. РПС630-1шт., РПС400-1шт., РПС250-7шт.

	166. 
	Оборудование ТП № 72
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	167. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВТ-1шт.

	168. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-3шт.

	169. 
	Оборудование ТП № 73
	01.01.1980
	Трансформатор 250 кВА. 

	170. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. ВН16-4 шт.,  РВ-1шт.

	171. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки: РС630-1шт., РПС250-7шт.ЩРН-М-1шт

	172. 
	Оборудование ТП № 74
	01.09.1970
	Трансформатор 180 кВА. 

	173. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	174. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС4000-1шт., РПС250-3шт

	175. 
	Оборудование ТП № 75
	01.10.1982
	Трансформатор 180 кВА. 

	176. 
	
	
	РУ10кВ.: РВ-1шт., ВН16-2шт.

	177. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-2шт., РПС250-1шт.

	178. 
	Оборудование ТП № 77
	01.11.1975
	Трансформатор 250 кВА.

	179. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.ВН16-2шт., РВ-2шт.

	180. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. РПС400-1шт., РПС250-8шт.

	181. 
	Оборудование ТП № 78
	01.09.1970
	Трансформатор, 400 кВА. 

	182. 
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. ВН16-1шт., ВНА-1шт., РВ-4шт.,

	183. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС250-5шт.

	184. 
	Оборудование ТП № 80
	01.01.1989
	Трансформатор 400 кВА. 

	185. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	186. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС250-5шт.

	187. 
	Оборудование ТП № 81
	 
	Силовой трансформатор Т-1 в ТП № 81:

	188. 
	
	
	ТМ-180/10  Оборудование РУ-10кВ:

	189. 
	
	
	Ячейка КСО-366-4 шт., в том числе: ВНП-16-1 шт., РВТ- 2 шт., ТН- 1 шт., ТТ-4 шт., РВО- 3 шт., ПНБ- 10  - 6 шт.  Оборудование РУ 0,4 кВ:

	190. 
	
	
	Ячейка ЩО-70  -6 шт., в том числе: ГР1-630А – 1 шт., ГР2- 1000А – 1 шт., РСП2 – 3 шт., РСП4 -10 шт., 

	191. 
	
	
	Конденсаторы – 6 шт.

	192. 
	Оборудование ТП № 82
	18.08.2000
	Трансформатор 200 кВА. 

	193. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВТ-1шт.

	194. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС1000-1шт.РПС400-4шт.

	195. 
	Оборудование ТП № 83
	01.12.1972
	Трансформатор 250 кВА. 

	196. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	197. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-4шт.

	198. 
	Оборудование ТП № 84
	01.10.1982
	Трансформатор 160 кВА. 

	199. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	200. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-2шт.,РС250-2шт., ЯБП ву-1-1шт.

	201. 
	Оборудование ТП № 85
	30.10.2001
	Трансформатор 250 кВА. 

	202. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт, РВ-1шт.

	203. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС630-1шт., РПС400-1шт., РПС250-4шт.

	204. 
	Оборудование ТП № 86
	01.01.1975
	Трансформатор 400 кВА.

	205. 
	
	
	 РУ10кВ.: 5 ячеек КСО 366, в том числе, линейные с  ВН16-3шт., вводные с РВТ-2шт.,  ШР-10,  2 секции шин 10 кВ,

	206. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 6 ячеек РС1000-1шт., РПС400-2шт., РПС250-12шт.

	207. 
	Оборудование ТП № 87
	01.09.1974
	Трансформатор 200 кВА .

	208. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	209. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-3шт.

	210. 
	Оборудование ТП № 88
	01.03.1978
	Трансформатор 2шт.: 250кВА.,400кВА. РУ10кв: ВН16-3шт.,РВ-2шт.

	211. 
	
	
	РУ 0,4кв. 6 щитов. РПС250-10шт.,РПС400-1шт.,РС1000-2шт.,ЯРП100-1шт.,А126-1шт.

	212. 
	Оборудование ТП № 89
	01.10.1982
	Трансформатор 315 кВА. 

	213. 
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек: ВН16-3шт., РВ-2шт.

	214. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки: РС400-1шт., РПС400-4шт., РПС250-2шт.

	215. 
	Оборудование ТП № 90
	01.06.1994
	Трансформатор 180 кВА. 

	216. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-2шт.

	217. 
	
	
	РУ0,4кВ.:  РПС250-3шт.

	218. 
	Оборудование ТП № 91
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	219. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ10-1шт.

	220. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС630-1шт., РПС250-3шт.

	221. 
	Оборудование ТП № 93
	01.10.1982
	Трансформатор 2шт.: 400кВА.,400кВА. 

	222. 
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек, ВН16-2шт.,РВ-2шт. 

	223. 
	
	
	РУ 0,4кВ: 5 ячеек, РПС630-1шт.,РПС250-7шт

	224. 
	Оборудование ТП № 94
	30.03.1978
	Трансформатор 400кВА. 

	225. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-2шт., РПС250-2шт., АП63-1шт.

	226. 
	Оборудование ТП № 95
	 
	Оборудование РУ10кВ. ТП -95  - 10 ячеек в том числе:

	227. 
	
	
	ячейка-резерв-1 шт, ячейкаНТМИ-10кВ с РВ-1 шт., ячейка - ввод от ТП-79 с ВН -1 шт., ячейка РВН-10  с РВ- 1 шт., ячейка трансформатора №1 с РВ -1 шт., ячейка секционных разъединителей с РВ -1 шт.,  ячейка ввода 10 кВ от ТП –Родниковская с ВН -1 шт., ячейка ввода 10 кВ от «Лабинск-2» с ВН- 1 шт, ячейка НТМИ-10 кВ с РВ -1 шт., ячейка трансформатора № 2 с РВ- 1 шт.

	228. 
	Оборудование ТП № 96
	01.01.1980
	Трансформатор 630 кВА.

	229. 
	
	
	 РУ10кв: ВН16 – 3шт.;РВ– 2шт.

	230. 
	
	
	РУ-0,4кВ: РПС400-2шт.,РПС250-6шт.,РПС1001шт.,ЯБПВУ100-2шт.,ЯБЗ250-1шт. 

	231. 
	Оборудование ТП № 100
	01.01.1980
	РУ 10кВ: 9  ячеек,ВН16-5-шт.,РВ-5шт., 

	232. 
	Оборудование КТП № 103
	2009
	Трансформатор  100 кВА.  

	233. 
	
	
	РУ10кВ: ВН16-1шт.,РВ-1шт.                                           РУ 0,4кВ: РПС400-1шт.РПС250-4шт.

	234. 
	Оборудование КТП № 105
	2009
	Трансформатор  250 кВА.

	235. 
	
	
	РУ10кВ:ВН16-2шт.РВ-1шт.                                             

	236. 
	
	
	РУ0,4кВ:РПС400-1шт.,РПС250-4шт.

	237. 
	Оборудование ТП № 107
	01.09.1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	238. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	239. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630кв., РПС250-2шт.

	240. 
	Оборудование ТП № 108
	31.10.2001
	Трансформатор  250 кВА. 

	241. 
	
	
	РУ10кВ: РЛНД-1шт. ,узел учёта 10кВ. РУ0,4кВ: АЕ250-1шт,  РПС250-4шт.

	242. 
	Оборудование ТП № 110
	01.01.1983
	2-х трансформаторная: 250 кВА., 250 кВА. РУ10кВ.: 6 ячеек: ВН16-4шт., РВ-2шт.

	243. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 8 ячеек: Контактор на 1000 ампер-1шт., РС630-1шт., РПС400-2шт., РПС250-13шт.

	244. 
	Оборудование ТП № 111
	01.01.1983
	Трансформатор 160 кВА.

	245. 
	
	
	 РУ10кВ.:ВН16-2шт.,РВ-1шт.

	246. 
	
	
	РУ0,4кВ.:3 ячейки. Контактор на 1000 ампер, РПС400-2шт.,РПС250-5шт., РПС100-1шт.

	247. 
	Оборудование ТП № 114
	01.12.1972
	Трансформатор 400 кВА. 

	248. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	249. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 1ячейка. РС400-1шт., РПС250-250 шт.

	250. 
	Оборудование ТП № 115
	01.10.1982
	Трансформатор 250 кВА. 

	251. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	252. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС250-1шт.

	253. 
	Оборудование ТП № 116
	01.06.1981
	Трансформатор  100 кВА. 

	254. 
	
	
	РУ 10кВ: ВН16-2шт.,РВ-1шт.

	255. 
	
	
	РУ 0,4кВ: РПС400-4шт.

	256. 
	Оборудование ТП № 118
	01.10.1982
	2 трансформатора: 160кВА.,180кВА. РУ10кВ.: 6 ячеек. ВНР 10/400-2шт.,РВ- 2шт.,РВз-2шт.

	257. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 9 ячеек. РС630-1шт., РС400-1шт., РПС400-1шт., РПС250-15шт. (6 руб.резерв)

	258. 
	Оборудование ТП № 119
	01.01.1983
	Трансформатор  160 кВА. 

	259. 
	
	
	РУ 10кВ: РВ-1шт.

	260. 
	Оборудование ТП № 120
	02.02.1987
	Трансформатор 250 кВА. 

	261. 
	
	
	РУ10кВ: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	262. 
	
	
	РУ0,4квВ: РС630-1шт., РПС400-3шт.

	263. 
	Оборудование ТП № 121
	02.02.1987
	Трансформатор 250 кВА.

	264. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ1шт.

	265. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РПС400-1шт., РПС250-4шт, (1 резерв.)

	266. 
	Оборудование КТП № 122
	2009
	Трансформатор  250 кВА.

	267. 
	
	
	РУ10кВ: ВН16-1шт.,РВ-1шт.

	268. 
	
	
	РУ0,4кВ: РПС400-1шт.РПС250-4шт.

	269. 
	Оборудование ТП № 123
	16.12.1988
	Трансформатор 315 кВА.

	270. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	271. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС600-1шт., РПС250-4шт., АЕ100(автомат)-1шт.

	272. 
	Оборудование ТП № 124
	01.01.1989
	Трансформатор 180 кВА.

	273. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.(один  не рабочий пустой). ВНП10/630-3шт.

	274. 
	
	
	 РУ0,4кВ.: 5 ячеек. АРИ-50АМ на 1600 ампер-1шт., РПС250-8шт., АЕ250-2шт.,АЕ125-1шт.

	275. 
	Оборудование ТП № 125
	01.09.1970
	Трансформатор 250 кВА.

	276. 
	
	
	РУ10кВ :ВН-2шт.,РВ-1шт.

	277. 
	
	
	РУ0,4 кВ: РС630-1шт., РПС400-2шт.,РПС250-3шт.

	278. 
	Оборудование ТП № 128
	01.11.1991
	Трансформатор 100 кВА.

	279. 
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек (1 пустая). ВН16-2шт., РВ-2шт.

	280. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки с РС630-1шт., РПС250-3шт.

	281. 
	Оборудование ТП № 129
	01.07.1993
	Трансформатор 160 кВА.

	282. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	283. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС250-2шт.

	284. 
	Оборудование ТП № 130
	02.02.1998
	Трансформатор  250 кВА.

	285. 
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. ВН16-3шт., РВ10-1шт.

	286. 
	
	
	РУ0,4кВ.: 2ячейки. РПС400-1шт., РПС250-4шт.

	287. 
	Оборудование ТП № 131
	01.01.1985
	Трансформатор 180 кВА.

	288. 
	
	
	РУ10кВ: ВН-16-3 шт. РВТ-3 шт.

	289. 
	
	
	РУ 0,4 кВ: РПС -2 шт.

	290. 
	Оборудование ТП № 133
	01.02.1997
	Трансформатор 180 кВА.

	291. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВТ-1шт.

	292. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС250-4шт., АЕ100-1шт. АЕ125-1шт.

	293. 
	Оборудование ТП № 134
	01.02.1994
	Трансформатор 400 кВА.

	294. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	295. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС 1000- 1шт., РПС250-3шт.

	296. 
	Оборудование ТП № 135
	01.08.1996
	Трансформатор – 250 кВА. 

	297. 
	
	
	РУ10кв. (распределитель) ВН16 2шт.

	298. 
	
	
	РУ0,4: рубильники РПС250- 2шт., АЕ250 (автомат на 250 ампер) 1шт., РПС400- 1шт.

	299. 
	Оборудование ТП № 139
	01.07.1995
	Трансформатор 400 кВА.

	300. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВТ-1шт.

	301. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС250-5шт.

	302. 
	Оборудование ТП № 140
	01.10.1982
	Трансформатор 200 кВА.

	303. 
	
	
	РУ10кВ.: ВН16-2шт., РВ-1шт.

	304. 
	
	
	РУ0,4кВ.: РС630-1шт., РПС250-4шт.

	305. 
	Оборудование ТП № 145
	27.01.2000
	Трансформатор 100 кВА.

	306. 
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек, ВН16-2шт., РВ-3шт.

	307. 
	
	
	РУ 0,4кВ: 6 ячеек,РС1000-2шт., АВМ1000-2шт.,РС630-1шт.,РПС400-1шт., РПС250-3шт.,ЯРП100-1шт.

	308. 
	Оборудование ЦРП-1 ТП-19
	2009
	Камеры КСО-298 -20 шт., шинный мост ШМ-1000 - 1 шт.

	309. 
	Оборудование ЦРП-2
	2010
	Лежень ЛЖ-2,8 (ФБС-2,4)  (9 штук); Плита П 10,5 (Плита П 11-8) (8 штук);  Ячейки КРУ ( 16 штук); Кабель КВВГ нг 4*1,5 (97 метров);  Кабель КВВГ нг 4*1,5 (97 метров);  Кабель ВВГ нг 4*16  (44 метра);   ТМК «Компас ТМ 2.0» (- 1 комплект);  Кабель КВВГЭнг 7*1,5 ( 200 метров);   Кабель КИПЭВ(П) 4*2*0,6  ( 100 метров); Кабель ВВГ 3*2,5  (-30   метров);  Кабель ВВГ РК 50-7-11 (50 метров); Motorolla СМ-160 (1 комплект); Блок питания (1 штука); Антенна (1 штука); Сетевой фильтр ( 1 штука).

	310. 
	Оборудование ТП № 1233
	1991
	Трансформатор – КТП-160 кВА, 

	311. 
	
	
	 РУВН 10 кВ с ячейками типа КСО, РЛНД 10-1 шт.

	312. 
	
	
	0,4 кВ: РУНН-0,4 кВ Автоматические выключатели:   100А-2 шт, 200А-1 шт

	313. 
	Оборудование ТП № 1245
	1980
	Трансформатор – КТП-400 кВА    силовой трансформатор с масляным охлаждением. РЛНД-10кВ,1 ед.

	314. 
	
	
	РУ 10 кВ: Проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.; предохранители типа ПКТ10-3 шт.;

	315. 
	
	
	РУ 0,4 кВ: Выключатель разъеденитель-1 шт. Автоматические выключатели:       200 А-1 шт. ,  400 А-1 шт.

	316. 
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ   № 234 
	1990
	Трансформатор – КТП-160 кВА, силовой трансформатор с масляным охлаждением. 

	317. 
	
	
	РЛНД 10-1 шт. Разрядник типа РВО10 -3шт.

	318. 
	
	
	РУ 10 кВ: проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.  предохранители типа ПКТ10-3 шт.

	319. 
	
	
	РУ 0,4 кВ: выключатель разъединитель 1 шт.; Автоматические выключатели:100 А-2шт. , 125А-1шт; 

	320. 
	Оборудование ТП № 1201
	1990
	Трансформатор – КТП-100 кВА, силовой трансформатор с масленым охлаждением. РЛНД 10-1 шт. Разрядник типа РВО10 -3шт.

	321. 
	
	
	РУ 10 кВ: проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.;  предохранители типа ПКТ10-3 шт.

	322. 
	
	
	РУ 0,4 кВ: выключатель разъединитель 1 шт.; Автоматические выключатели:    ВА57F35-160 А-1 шт.    А3716-100 А-2 шт.; 

	323. 
	Оборудование ТП № 1202
	1981
	Трансформатор – КТП-250 кВ, , РЛНД 10-1 шт.

	
	
	
	РУ10 кВ- 2 ячейки силового трансформатора

	
	
	
	РУ0,4 кВ: ячейки 4 шт.:

	
	
	
	1.Вводная ячейка 0,4 кВ типа ЩО 59-7 

	
	
	
	2.Вводной автоматический выключатель типа АЗ147-600 А 

	
	
	
	3 ячейки типа ЩО70-2 шт.

	 
	
Воздушные линии ВЛ- 10 кВ


	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяжен-                                 ность, км
	Марка, сечение провода

	324. 
	ВЛ-10кВ  Лаб1 ф3-ТП55
	0,3
	3А95

	325. 
	ВЛ-10кВ  ТП100-55
	1,85
	3А35

	326. 
	ВЛ-10кВ РТП ф.6-РП1-ЦРП1
	4,07
	3АС120/19

	327. 
	ВЛ-10кВ ТП135-ЦРП1
	0,775
	3А95

	328. 
	ВЛ-10кВ ТП135-96
	0,225
	3АС95/16

	329. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП60
	0,45
	3АС120/19

	330. 
	ВЛ-10кВ ТП96-21
	0,1
	3АС120/19

	331. 
	ВЛ-10кВ ТП27-147-21
	0,38
	3АС95/16

	332. 
	ВЛ-10кВ ТП27-23
	0,44
	3АС95/16

	333. 
	ВЛ-10кВ ТП24-23
	0,55
	3А95

	334. 
	ВЛ-10кВ ТП24-116
	0,22
	3А50

	335. 
	ВЛ-10кВ ТП41-25
	0,385
	3А50

	336. 
	ВЛ-10кВ ТП25-43
	1
	3А70

	337. 
	ВЛ-10кВ ТП43-58
	0,75
	3А50

	338. 
	ВЛ-10кВ ТП58 -ТП29  ч/з  РП2, ТП148
	0,44
	3А50

	339. 
	ВЛ-10кВ ТП110-28  ч/з  РП2
	0,75
	3А70

	340. 
	ВЛ-10кВ ТП26-28
	0,87
	3А70

	341. 
	ВЛ-10кВ ТП26-168-13
	0,78
	3А95

	342. 
	ВЛ-10кВ  РТП ф.7 ТП87 ч/з ТП140, ТП55
	0,9
	3А95

	343. 
	ВЛ-10кВ ТП87-17
	0,5
	3А95

	344. 
	ВЛ-10кВ ТП17-18
	1,15
	3А95

	345. 
	ВЛ-10кВ ТП18-5
	0,88
	3А95

	346. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП5
	0,825
	3А70

	347. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП71
	0,7
	3А70

	348. 
	ВЛ-10кВ ТП6-71
	0,825
	3А70

	349. 
	ВЛ-10кВ ТП71-91
	0,45
	3А70

	350. 
	ВЛ-10 кВ ТП91-49-136-34
	1
	3А70

	351. 
	ВЛ-10кВ ТП34-38 ч/з 154
	0,36
	3А50

	352. 
	ВЛ-10кВ  ТП38-36
	0,35
	3А50

	353. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП22
	0,95
	3А95

	354. 
	ВЛ-10кВ ТП22- ТП152 оп.№12
	0,84
	3А95

	355. 
	ВЛ-10 кВ к ТП52 отпайка оп. №12
	0,1
	3АС95/16

	356. 
	ВЛ-10кВ ТП22-80 ч/з 76
	0,8
	3А95

	357. 
	ВЛ-10кВ ТП9-80 ч/з 162
	0,35
	3А35

	358. 
	ВЛ-10кВ ТП10-9
	0,4
	3А35

	359. 
	ВЛ-10кВ ТП116-10
	0,33
	3А50

	360. 
	ВЛ-10кВ ТП10-119
	0,65
	3А50

	361. 
	ВЛ-10кВ ТП11-133
	0,2
	3А70

	362. 
	ВЛ-10кВ ТП13-133, ч/з 143,159
	0,9
	3А70

	363. 
	ВЛ-10кВ Лаб1, пр.8 -ТП129
	0,45
	3АС120/19

	364. 
	ВЛ-10кВ ТП129-7  ч/з 59
	0,739
	3АС150/19

	365. 
	ВЛ-10кВ ТП7-73
	0,362
	3АС-150/19

	366. 
	ВЛ-10кВ ТП73-82
	0,605
	3А70

	367. 
	ВЛ-10кВ ТП82-85
	0,345
	3АС50/8

	368. 
	ВЛ-10кВ ТП73-8
	0,446
	3АС-150/19

	369. 
	ВЛ-10кВ ТП8-120
	0,632
	3АС-150/19

	370. 
	ВЛ-10кВ ТП120-57  ч/з 153,128
	1,2
	3АС120/19

	371. 
	ВЛ-10кВ РП-ТП57 
	0,5
	3А70

	372. 
	ВЛ-10 кВ от РП до ВЛ ТП52, ТП152 (2х цеп.линия 470м до оп №12)
	0,47
	6АС95/16

	373. 
	ВЛ-10кВ от РП- до ВЛ ТП53,ТП158 (2х цеп.линия  713м до оп.№20)
	0,713
	6АС95/16

	374. 
	ВЛ-10кВ ТП51 отпайка оп.№14
	0,1
	3А50

	375. 
	ВЛ-10кВ ТП53-158-3
	0,85
	3А50

	376. 
	ВЛ-10кВ ТП3-106
	1,4
	3А35

	377. 
	ВЛ-10кВ ТП123- 106 ч/з 156
	0,467
	3А35

	378. 
	ВЛ-10кВ ТП123-4
	1,1
	3А35

	379. 
	ВЛ-10кВ ТП4-72
	1,5
	3А35

	380. 
	ВЛ-10кВ ТП13-72 ч/з 151
	1,2
	3А70

	381. 
	ВЛ-10 кВ отпайка к ТП132  ч/з 161
	0,25
	3А35

	382. 
	ВЛ-10кВ ТП65-74
	0,8
	3А70

	383. 
	ВЛ-10кВ ТП74-7
	0,9
	3А50

	384. 
	ВЛ-10кВ ТП81-65 ч/з 130
	0,63
	3А50

	385. 
	ВЛ-10кВ  Лаб2 - ЦРП2,  ф-11
	1,21
	3А120

	386. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП48
	0,85
	3А95

	387. 
	ВЛ-10кВ ТП48-47
	0,54
	3АС120/19

	388. 
	ВЛ-10кВ ТП48-30
	0,98
	3АС120/19

	389. 
	ВЛ-10кВ ТП30-29
	0,495
	3А95

	390. 
	ВЛ-10кВ ТП48-46
	0,85
	3АС95

	391. 
	ВЛ-10кВ ТП46-35 ч/з 105
	2,2
	3А95

	392. 
	ВЛ-10кВ ТП35-63
	0,55
	3А95

	393. 
	ВЛ-10кВ ТП63-125
	0,5
	3А95

	394. 
	ВЛ-10кВ ТП125-41
	0,95
	3А70

	395. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП68
	0,03
	3А50

	396. 
	ВЛ-10кВ ТП68-101
	0,1
	3А50

	397. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП107
	0,65
	3А95

	398. 
	ВЛ-10кВ  ТП107-45 ч/з ТП157
	1,82
	3А95

	399. 
	ВЛ-10кВ ТП44-45 ч/з 155
	1,02
	3А50

	400. 
	ВЛ-10кВ ТП44-16
	0,65
	3А50

	401. 
	ВЛ-10кВ ТП42-44
	0,49
	3А50

	402. 
	ВЛ-10кВ ТП37-42 ( метал) 
	1,42
	3А50

	403. 
	ВЛ-10кВ ТП36-37
	0,91
	3А70

	404. 
	ВЛ-10 кВотп. к ТП 66-94
	0,96
	3А70

	405. 
	ВЛ-10кВ Лаб2-ЦРП2 ф14
	1,375
	3А95

	406. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-134 ч/з ТП164
	0,69
	3А70

	407. 
	ВЛ-10кВ ТП134-139 ч/з  ТП150
	0,54
	3А70

	408. 
	ВЛ-10кВ ТП114-139 ч/з  ТП163
	0,73
	3А70

	409. 
	ВЛ-10кВ ТП77-83 ч/з  ТП167
	0,96
	3А50

	410. 
	ВЛ-10кВ ТП29-56
	0,4
	3А95

	411. 
	ВЛ-10кВ ТП121-56
	1,2
	3А95

	412. 
	ВЛ-10кВ ТП110-121
	0,58
	3А95

	413. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-78  ч/з  ТП 160
	1,15
	3АС120/19

	414. 
	ВЛ-10кВ ТП75-78 ч/з ТП165
	0,69
	3А70

	415. 
	ВЛ-10кВ ТП75-31 ч/з ТП137
	0,615
	3А70

	416. 
	ВЛ-10кВ ТП30-31
	0,705
	3А95

	417. 
	ВЛ-10кВ ТП31-32
	1,3
	3А70

	418. 
	ВЛ-10кВ ТП32-50 ч/з ТП166
	0,79
	3А70

	419. 
	ВЛ-10кВ отп.к ТП103
	0,365
	3А35

	420. 
	ВЛ-10 кВ ТП50-97 ч/з ТП 169,14,104
	0,94
	3А70

	421. 
	ВЛ-10кВ ТП97-90 ч/з ТП144
	0,5
	3А70

	422. 
	ВЛ-10кВ ТП90-64
	0,75
	3А70

	423. 
	ВЛ-10кВ ТП64-13
	1,05
	3А70

	424. 
	ВЛ-10кВ 79-Лаб.2, ф16
	0,38
	3А50

	425. 
	ВЛ-10кВ ТП79-145
	3,6
	3А50

	426. 
	ВЛ-10кВ ТП122-69
	0,8
	3А50

	427. 
	ВЛ-10кВ отпайка к ТП95 
	0,3
	3А50

	428. 
	ВЛ-10кВ Родниковская ф.12 (ТП149-ТП95)
	7,9
	3А95

	429. 
	
Воздушные линии КЛ- 0,4 кВ


	430. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Победы
	0,78
	А50, 4х50

	431. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Революционная
	0,445
	А35, 4х35

	432. 
	ВЛИ-0,4 кВ ТП1  пр. ул.Победы  448, д/с №6
	0,318
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	433. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП3 пр.Абонентский
	1,25
	А50, 4х50

	434. 
	
	0,035
	А50, 4х50

	435. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр.Абонентский
	3,073
	А35, 4х35

	436. 
	
	0,037
	А35, 4х35

	437. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр. Градобойня
	0,48
	А35, 4х35

	438. 
	ВЛ-0,4 кВТП6 пр.1, Абонентское
	0,42
	А50, 4х50

	439. 
	
	0,09
	А50, 4х50

	440. 
	ВЛ-0,4 кВТП7  пр.1,  Калинина
	0,803
	СИП-2А, 3х50+54,6

	441. 
	
	0,937
	А35, 4х35

	442. 
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2, Революционная
	0,986
	А50, 4х50

	443. 
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2,  Крупской
	0,07
	СИП-2А, 3х95+1х54,6

	444. 
	
	1,044
	А50, 4х50

	445. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Лесоторговая база
	0,61
	А50, 4х50

	446. 
	
	0,05
	А50, 4х50

	447. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Привокзальная
	1,224
	А35, 4х35

	448. 
	
	0,462
	А35, 4х35

	449. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Ворошилова
	1,048
	А35, 4х35

	450. 
	
	0,052
	А35, 4х35

	451. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Заготконтора
	0,36
	А35, 4х35

	452. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Заводская
	0,505
	А35, 4х35

	453. 
	
	0,025
	А35, 4х35

	454. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Жуковского
	2,08
	А35, 4х35

	455. 
	
	0,04
	А35, 4х35

	456. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Октябрьская
	1,487
	А35, 4х35

	457. 
	
	0,073
	А35, 4х35

	458. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Встреча
	1,706
	А35, 4х35

	459. 
	
	0,284
	А35, 4х35

	460. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Суворовский
	0,829
	А35, 4х35

	461. 
	
	0,083
	А35, 4х35

	462. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  Очистные
	2,35
	А35, 4х35

	463. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  в ст. города
	2,285
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	464. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  Краснодарское
	1,055
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	465. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Шевченко  (Абонентское)
	0,782
	А70, 4х70

	466. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	467. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Набережная
	0,602
	А70, 4х70

	468. 
	
	0,058
	А35, 4х35

	469. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Лабинская
	0,525
	А35, 4х35

	470. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Ротная
	1,83
	А70, 4х70

	471. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	472. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр.3, Некрасова
	2,364
	А50, 4х50

	473. 
	
	0,096
	А50, 4х50

	474. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Пионерская
	1,052
	А50, 4х50

	475. 
	
	0,028
	А50, 4х50

	476. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Абонентское
	1,58
	А50, 4х50

	477. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Юннаты
	0,856
	А50, 4х50

	478. 
	
	0,074
	А50, 4х50

	479. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Красная
	1,344
	А35, 4х35

	480. 
	
	0,066
	А35, 4х35

	481. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Калинина
	2,334
	А35, 4х35

	482. 
	
	0,042
	А35, 4х35

	483. 
	ВЛ-0,4кВ ТП21 пр.Абонентское
	0,045
	А35, 4х35

	484. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Достоевского
	0,598
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	485. 
	
	0,022
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	486. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Халтурина
	1,12
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	487. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Первомайская
	1,176
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	488. 
	
	0,094
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	489. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр.Столовая
	0,305
	А35, 4х35

	490. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Абонентский
	1,53
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6

	491. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Толстого
	0,42
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	492. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Лесной тупик
	1,341
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	493. 
	
	0,089
	СИП-2А, 3х35+54,6

	494. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Революционная
	0,89
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6

	495. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Кутузова
	1,23
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	496. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Урицкого 
	0,21
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	497. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Детский сад
	1,014
	СИП-2А, 3х50(35)+54,6

	498. 
	
	0,086
	СИП-2А, 3х35+54,6

	499. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25  пр Советское
	0,78
	А70, 4х70

	500. 
	
	0,12
	А70, 4х70

	501. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Горького
	1,32
	А50, 4х50

	502. 
	
	0,39
	А35, 4х35

	503. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Глущенко
	2,787
	А35, 4х35

	504. 
	
	0,033
	А35, 4х35

	505. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Заводская
	0,57
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	506. 
	
	0,142
	А35, 4х35

	507. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Коммунальная
	0,496
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	508. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Октябрьская
	1,172
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	509. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	510. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26  пр.Павлова
	1,348
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	511. 
	
	0,088
	А35, 4х35

	512. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Революционная
	0,693
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	513. 
	
	0,027
	А35, 4х35

	514. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Привокзальная
	0,841
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	515. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	516. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП27 пр. Абонентский
	2,626
	А50, 4х50

	517. 
	
	0,164
	А50, 4х50

	518. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Мастерские
	1,05
	А35, 4х35

	519. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Шевченко
	2,759
	А50, 4х50

	520. 
	
	0,091
	А50, 4х50

	521. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Заезжая
	1,795
	А50, 4х50

	522. 
	
	0,155
	А50, 4х50

	523. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр. Абонентская
	2,909
	А35, 4х35

	524. 
	
	0,061
	А35, 4х35

	525. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.3, Больница
	0,42
	А35, 4х35

	526. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.Инкубатор
	0,196
	А35, 4х35

	527. 
	
	0,044
	А35, 4х35

	528. 
	ВЛ-0,4 кВТП30 пр. Абонентский
	1,58
	А50, 4х50

	529. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП31 пр. Победы
	2,941
	А35, 4х35

	530. 
	
	0,034
	А35, 4х35

	531. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП31  пр. Воровского
	1,125
	А50, 4х50

	532. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП32 пр.Абонентский
	1,944
	А35, 4х35

	533. 
	
	0,036
	А35, 4х35

	534. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Садовая
	0,89
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	535. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. К.Маркса
	0,32
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	536. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Администрация
	0,17
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	537. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Свободы
	1,428
	А35, 4х35

	538. 
	
	0,122
	А35, 4х35

	539. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр Интернат
	1,267
	А35, 4х35

	540. 
	
	0,153
	А35, 4х35

	541. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Онкология
	0,888
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	542. 
	
	0,059
	А35, 4х35

	543. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Турчанинова
	0,952
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	544. 
	
	0,058
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	545. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.  Славашевича - Звездный 
	0,254
	А35, 4х35

	546. 
	
	0,046
	А35, 4х35

	547. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.   Пушкина
	2,657
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	548. 
	
	0,063
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	549. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.  Гагарина
	1,202
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	550. 
	
	0,13
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	551. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  УКЖХ 
	1,053
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	552. 
	
	0,035
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	553. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  Пушкина
	1,159
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	554. 
	
	0,081
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	555. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр. Типография
	0,622
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	556. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Красная
	0,254
	А35, 4х35

	557. 
	
	0,046
	А35, 4х35

	558. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Пушкина
	0,54
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	559. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Советская
	1,634
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	560. 
	
	0,306
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	561. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Советская
	1,25
	А50, 4х50

	562. 
	
	0,165
	А50, 4х50

	563. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Ленина
	0,37
	А50, 4х50

	564. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.Турчанинова
	1,257
	А50, 4х50

	565. 
	
	0,108
	А50, 4х50

	566. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр. Октябрьская
	1,22
	А35, 4х35

	567. 
	
	0,195
	А35, 4х35

	568. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр.   Баня
	1,595
	А50, 4х50

	569. 
	
	0,348
	А50, 4х50

	570. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Октябрьское
	0,81
	А50, 4х50

	571. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Заводская
	1,26
	А50, 4х50

	572. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр.  Делегатская
	0,55
	А50, 4х50

	573. 
	
	0,11
	А50, 4х50

	574. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Делегатская
	0,457
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	575. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр  Набережная
	0,55
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	576. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Ленина
	0,783
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	577. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Рабочая
	0,483
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	578. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.   К.Маркса
	0,953
	А50, 4х50

	579. 
	
	0,097
	А50, 4х50

	580. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Школа
	0,21
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	581. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, К.Маркса
	1,377
	А35, 4х35

	582. 
	
	0,173
	А35, 4х35

	583. 
	ВЛ-0,4 кВТП45  пр.2, Чапаева
	0,383
	А50, 4х50

	584. 
	
	0,027
	А50, 4х50

	585. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, Ленина
	2,13
	А50, 4х50

	586. 
	
	0,15
	А50, 4х50

	587. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП46 пр. Абонентское 
	1,581
	А70, 4х70

	588. 
	
	0,029
	А70, 4х70

	589. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП46  пр. детский сад
	1,616
	А50, 4х50

	590. 
	
	0,255
	А50, 4х50

	591. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48  пр. Хлеборобная
	1,239
	А70, 4х70

	592. 
	
	0,036
	А70, 4х70

	593. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Котельная
	0,315
	А50, 4х50

	594. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Воровского
	1,505
	А50, 4х50

	595. 
	
	0,28
	А50, 4х50

	596. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Филатова
	2,571
	А50, 4х50

	597. 
	
	0,089
	А50, 4х50

	598. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП49 пр. Абонентское
	0,617
	А50, 4х50

	599. 
	
	0,103
	А50, 4х50

	600. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП50 пр. Абонентский
	1,996
	А50, 4х50

	601. 
	
	0,154
	А50, 4х50

	602. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Инкубатор
	0,39
	А35, 4х35

	603. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Леонтьева
	1,59
	А35, 4х35

	604. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр.  Больница
	0,21
	А35, 4х35

	605. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр. Шервашидзе
	0,506
	А35, 4х35

	606. 
	
	0,034
	А35, 4х35

	607. 
	ВЛ-0,4 кВТП57  пр. Кочубея 
	0,9
	А50, 4х50

	608. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Революционная
	0,5
	А50, 4х50

	609. 
	
	0,1
	А50, 4х50

	610. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Мира  
	0,59
	А50, 4х50

	611. 
	
	0,065
	А35, 4х35

	612. 
	ВЛ-0,4 кВТП58 пр, Абонентское
	2,054
	А35, 4х35

	613. 
	
	0,036
	А35, 4х35

	614. 
	ВЛ-0,4 кВТП58 пр. ФРЦ  
	0,749
	А35, 4х35

	615. 
	
	0,094
	А35, 4х35

	616. 
	ВЛ-0,4 кВТП62 пр Абонентский
	0,09
	А35, 4х35

	617. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Гагарина
	0,16
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	618. 
	
	0,16
	СИП-2А, 3х50+54,6

	619. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр. Звездный
	1,91
	А35, 4х35

	620. 
	
	0,155
	А35, 4х35

	621. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Рынок
	0,12
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	622. 
	ВЛ-0,4 кВТП62 пр  ДК
	0,23
	СИП-2А, 3х95+1х54,6

	623. 
	ВЛ-0,4 кВТП63 пр.  ж/д № 188-190
	0,06
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	624. 
	
	0,06
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	625. 
	ВЛ-0,4 кВТП64  пр.1, Мастерские
	1,32
	А50, 4х50

	626. 
	
	0,09
	А50, 4х50

	627. 
	ВЛ-0,4 кВТП64  пр. Жуковского
	1,719
	А35, 4х35

	628. 
	
	0,111
	А35, 4х35

	629. 
	ВЛ-0,4 кВТП64 пр.  Войкова
	0,573
	А35, 4х35

	630. 
	
	0,057
	А35, 4х35

	631. 
	ВЛ-0,4 кВТП65  пр.  Колхозная
	1,92
	А50, 4х50

	632. 
	
	0,09
	А35, 4х35

	633. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП65  пр.  Котельная, ж/д  №312
	0,35
	А35, 4х35

	634. 
	ВЛ-0,4 кВТП66  пр. Абонентский
	0,767
	А35, 4х35

	635. 
	
	0,123
	А35, 4х35

	636. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП66 пр. Зеленхоз
	0,07
	А35, 4х35

	637. 
	ВЛ-0,4 кВТП68  пр.2, Турчанинова
	1,571
	А35, 4х35

	638. 
	
	0,059
	А35, 4х35

	639. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП68 пр.3, Абонентский
	0,15
	А50, 4х50

	640. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	641. 
	ВЛ-0,4 кВТП70 пр. Горсуд
	0,751
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	642. 
	
	0,029
	СИП-2А, 3х35+54,6

	643. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Обувная фабрика 
	0,11
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	644. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Контора РПС
	0,291
	А50, 4х50

	645. 
	
	0,019
	А50, 4х50

	646. 
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.1, Мира
	0,721
	А35, 4х35

	647. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	648. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП71 пр.1.1, РИВЦ
	1,054
	СИП-2А, 3х70(50)+54,6

	649. 
	
	0,026
	А35, 4х35

	650. 
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.Красная
	0,82
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	651. 
	
	0,03
	СИП-2А, 3х35+54,6

	652. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП71  пр.Магазин
	0,36
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	653. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 2-я Северная
	1,54
	А50, 4х50

	654. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, Совхозная
	1,941
	А70, 4х70

	655. 
	
	0,129
	А35, 4х35

	656. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 1-я Северная
	1,21
	А50, 4х50

	657. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	658. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1,  Мира
	0,374
	СИП-2А, 3х50+54,6

	659. 
	
	0,06
	СИП-2А, 3х35+54,6

	660. 
	
	0,51
	А35, 4х35

	661. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1. Калинина
	0,252
	СИП-2А, 3х50+54,6

	662. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 д/сад  Ручеёк №18
	0,27
	СИП-2А, 3х50+54,6

	663. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1.1, Абоненский
	0,54
	А35, 4х35

	664. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.4, Пионерский 
	1,35
	А35, 4х35

	665. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП74  пр.1, Владимирская
	0,841
	А35, 4х35

	666. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	667. 
	ВЛ-0,4 кВТП74  пр.2, Панфилова  
	1,319
	А70, 4х70

	668. 
	
	0,031
	А35, 4х35

	669. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП75 пр. Коттеджи ОАО "Сыродел"
	0,475
	А35, 4х35

	670. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.  Шаумяна  
	1,749
	А35, 4х35

	671. 
	
	0,033
	А35, 4х35

	672. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Воровского  
	2,25
	А35, 4х35

	673. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Магазин  
	0,322
	А35, 4х35

	674. 
	
	0,048
	А35, 4х35

	675. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3ж/д Победы 3/1  
	0,06
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	676. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.1,  Братское  
	0,63
	А50, 4х50

	677. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.2,  Б.Хмельницкого
	1,788
	А50, 4х50

	678. 
	
	0,093
	А50, 4х50

	679. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.3, Д.Бедного
	2,819
	А50, 4х50

	680. 
	
	0,029
	А50, 4х50

	681. 
	ВЛ-0,4 кВТП80 пр.1, Абонентский
	0,678
	СИП-2А, 3х70(50)+1х54,6

	682. 
	
	0,055
	А35, 4х35

	683. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.2, Общежитие 
	0,671
	А35, 4х35

	684. 
	
	0,079
	А35, 4х35

	685. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.3,  Маслообменный
	0,12
	А35, 4х35

	686. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП81 пр.1.2, Абонентский
	0,4
	А35, 4х35

	687. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82, Победы
	0,48
	А50, 4х50

	688. 
	
	0,06
	А35, 4х35

	689. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82  магазин
	1,32
	А35, 4х35

	690. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82  Владимировская
	1,085
	А50, 4х50

	691. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82 пр.3, Ротная
	0,96
	А35, 4х35

	692. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83, Победы
	1,776
	А50, 4х50

	693. 
	
	0,148
	А50, 4х50

	694. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3, Б.Хмельницкого
	1,628
	А50, 4х50

	695. 
	
	0,178
	А50, 4х50

	696. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3,  Братская
	1,496
	А50, 4х50

	697. 
	
	0,136
	А50, 4х50

	698. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Калинина 
	1,236
	А35, 4х35

	699. 
	
	0,054
	А35, 4х35

	700. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Первомайская  
	0,45
	А35, 4х35

	701. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Революционная 
	1,472
	А50, 4х50

	702. 
	
	0,103
	А50, 4х50

	703. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП86 пр. Школа  
	0,166
	А50, 4х50

	704. 
	
	0,399
	СИП-2А, 3х50+54,6

	705. 
	ВЛ-0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/3-125/7
	0,275
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	706. 
	
	0,055
	СИП-2А, 3х50+54,6

	707. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП86  пр. МЭЗ  
	1,267
	А50, 4х50

	708. 
	
	0,023
	А50, 4х50

	709. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. МЭЗ   
	0,63
	А35, 4х35

	710. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. Сах. Завод  
	1,408
	А50, 4х50

	711. 
	
	0,064
	А35, 4х35

	712. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87  пр. 1-я  Конная
	2,01
	А35, 4х35

	713. 
	
	0,06
	А35, 4х35

	714. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП88 пр. Сквер
	0,143
	СИП-2А, 3х35+1х54,6 

	715. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Войкова  
	1,11
	А35, 4х35

	716. 
	
	0,06
	А35, 4х35

	717. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Победы 
	1,71
	А35, 4х35

	718. 
	
	0,06
	А35, 4х35

	719. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Фруктовая  
	0,72
	А50, 4х50

	720. 
	
	0,18
	А35, 4х35

	721. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. К.Маркса  
	0,41
	А35, 4х35

	722. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Красная 
	0,42
	А35, 4х35

	723. 
	
	0,12
	А35, 4х35

	724. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП92 пр. Абонентский
	1,187
	А35, 4х35

	725. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	726. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Солнечное
	2,07
	А35, 4х35

	727. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	728. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Проточное 
	2,07
	А50, 4х50

	729. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. 40 лет Октября
	0,435
	А35, 4х35

	730. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр.Абонентское
	0,36
	А50, 4х50

	731. 
	
	0,12
	А50, 4х50

	732. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр. Магазин
	0,3
	А35, 4х35

	733. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96, пр.  Домострой
	0,17
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	734. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП97 пр. Абонентский
	0,726
	А35, 4х35

	735. 
	
	0,069
	А35, 4х35

	736. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП103 пр. Абонентское
	0,849
	А50, 4х50

	737. 
	
	0,141
	А50, 4х50

	738. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105  пр..Ленинградский
	0,15
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	739. 
	
	0,54
	А35, 4х35

	740. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр, Турчанинова
	0,045
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	741. 
	
	0,36
	А35, 4х35

	742. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр Чапаева  
	0,15
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	743. 
	
	0,78
	А35, 4х35

	744. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр.  Леонтьева
	0,03
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	745. 
	
	0,59
	А35, 4х35

	746. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2 Химическая
	0,702
	А50, 4х50

	747. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2  Тополиный
	0,627
	А50, 4х50

	748. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.1,  Сказочная
	1,71
	А35, 4х35

	749. 
	
	0,18
	А35, 4х35

	750. 
	ВЛ-0,38 кВ ТП 108 пр. Абонентское
	2,81
	А35, 4х35

	751. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП109 пр.1Абонентское
	1,667
	А35, 4х35

	752. 
	
	0,068
	А35, 4х35

	753. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110, Победы  
	0,54
	А50, 4х50

	754. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр Привокзальная  
	2,04
	А35, 4х35

	755. 
	
	0,06
	А35, 4х35

	756. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр К.Цеткин
	1,62
	А35, 4х35

	757. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	758. 
	ВЛИ-0,4 кВ ТП110  ж/д  Д.Бедного 115
	0,235
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	759. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП119пр.2,  Привокзальная
	0,72
	А35, 4х35

	760. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП119 пр. Гвардейская 
	1,166
	А35, 4х35

	761. 
	
	0,184
	А35, 4х35

	762. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120пр. Островского  
	1,402
	А50, 4х50

	763. 
	
	0,218
	А50, 4х50

	764. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120пр. Шервашидзе
	0,562
	СИП-2А, 3х50+54,6

	765. 
	
	0,162
	СИП-2А, 3х35+54,6

	766. 
	
	0,24
	А50, 4х50

	767. 
	
	1,15
	А35, 4х35

	768. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Победы 
	0,788
	А35, 4х35

	769. 
	
	0,082
	А35, 4х35

	770. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Победы  
	1,74
	А50, 4х50

	771. 
	
	0,24
	А35, 4х35

	772. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Братская  
	1,32
	А35, 4х35

	773. 
	
	0,03
	А35, 4х35

	774. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121 пр. Лермонтова 
	0,96
	А35, 4х35

	775. 
	
	0,09
	А35, 4х35

	776. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Абонентское
	1,475
	А35, 4х35

	777. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122пр. Кирпичный
	2,532
	А35, 4х35

	778. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Дачи 
	2,663
	А35, 4х35

	779. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Тимошенко
	1,271
	А35, 4х35

	780. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Урожайная
	1,242
	А35, 4х35

	781. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр.Ломоносова
	0,562
	А35, 4х35

	782. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр. Новая
	1,72
	А35, 4х35

	783. 
	ВЛ-0,4 кВТП123 пр. Коттеджи, домики
	0,525
	А35, 4х35

	784. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.Рынок
	0,937
	А35, 4х35

	785. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	786. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.ж/д Мира 211/5
	0,12
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	787. 
	ВЛ-0,4кВ ТП128 пр. Шервашидзе
	0,12
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	788. 
	ВЛ-0,4кВТП129 пр.Мира
	0,55
	СИП-2А, 3х70+54,6

	789. 
	
	0,65
	А35, 4х35

	790. 
	ВЛ-0,4кВТП129 пр. Калинина
	0,206
	СИП-2А, 3х50+54,6

	791. 
	
	0,076
	СИП-2А, 3х35+54,6

	792. 
	
	0,27
	А50, 4х50

	793. 
	
	0,572
	А35, 4х35

	794. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП130 пр.Абонентское, ж/д №307,№305,№305/3
	0,04
	СИП-2А, 3х50+54,6

	795. 
	
	0,715
	А50, 4х50

	796. 
	
	0,045
	АВВГ 3х50+35

	797. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.3, Филатова 
	1,575
	А35, 4х35

	798. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.1, Ставропольское
	0,99
	А35, 4х35

	799. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134 пр.2. Ладожское
	1,145
	А35, 4х35

	800. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП  136 пр. Абонентское
	0,182
	А50, 4х50

	801. 
	
	0,068
	А50, 4х50

	802. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр Декабристов
	1,149
	А50, 4х50

	803. 
	
	0,201
	А50, 4х50

	804. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр. Гагарина
	0,96
	А50, 4х50

	805. 
	
	0,15
	А50, 4х50

	806. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Весенний
	0,57
	А35, 4х35

	807. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Филатова
	1,16
	А50, 4х50

	808. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП141пр. 1 Абонентское
	2,94
	А35, 4х35

	809. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145 пр.1, Абоненский , водокачка
	0,33
	А35, 4х35

	810. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.2, Лесхоз
	0,835
	А35, 4х35

	811. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.3, Поселок
	0,674
	А35, 4х35

	812. 
	
	0,016
	А35, 4х35

	813. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП151 ,  пр Озерная
	0,126
	А50, 4х50

	814. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП154 пр.  Щорса
	1,26
	А35, 4х35

	815. 
	
	0,11
	А35, 4х35

	816. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП156 ,  пр Магазин
	0,2
	А35, 4х35

	817. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП156 ,  пр  Сигнальная
	0,76
	А35, 4х35

	818. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП158 пр. Абонентская 
	0,51
	А50, 4х50

	819. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП168, пр. Гвардейская, Ворошилова
	0,026
	СИП-2А, 3х70+1х54,6 

	820. 
	
	0,21
	СИП-2А, 3х50+1х54,6 

	821. 
	
	0,145
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	822. 
	
	0,39
	А35, 4х35

	823. 
	
	0,12
	А16, 2х16

	824. 
	
	0,24
	А16, 2х16

	825. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 1245 
	6,22
	А25, 4х25

	826. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 234 
	4,9
	А25, 4х25

	827. 
	
	0,2
	СИП-2А, 4х25 

	828. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ,ТП № 1201 
	3,71
	А25, 4х25

	 
	
Кабельные линии КЛ- 10 кВ


	829. 
	КЛ-10 кВ ТП 55-ЛАБ1. фидер №3
	0,06
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	830. 
	КЛ-10кВ ТП55-ТП 100
	0,91
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	831. 
	КЛ-10кВ ЦРП1-ТП 135
	0,054
	АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	832. 
	КЛ-10кВ ТП126-96
	0,214
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2

	833. 
	КЛ-10кВ ТП88-126
	0,45
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	834. 
	КЛ-10кВ ТП88-ТП93
	0,353
	ААБл -10кВ,сеч 3х70мм2

	835. 
	КЛ-10кВ ТП88-ТП70
	0,265
	АСБ-10кВ, сеч 3х185мм2

	836. 
	КЛ-10 кВ ТП23-70
	1,18
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	837. 
	КЛ-10кВ ЦРП1 -ТП33
	1,665
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	838. 
	КЛ-10кВ ТП62-ТП33
	0,56
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	839. 
	 КЛ-10 кВ ТП62-ТП40.
	0,225
	АСБ -10 сеч 3х70мм2

	840. 
	КЛ-10 кВ ТП40-39
	0,52
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2

	841. 
	КЛ-10 кВ ТП40-111
	0,8
	АСБ -10кВ, сеч 3х70мм2

	842. 
	КЛ-10 кВ ТП111- 93
	0,5
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2

	843. 
	КЛ-10 кВ ТП116 -24, оп №5.
	0,15
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2

	844. 
	КЛ-10 кВ ТП109-24
	0,15
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	845. 
	КЛ-10кВ ТП109-ТП118
	0,313
	АСБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	846. 
	КЛ-10кВ ТП118-ТП25
	0,465
	АСБ-10кВ, сеч 3х95м м2

	847. 
	КЛ-10 кВ ТП86-РП1-ТП18
	0,45
	АСБ -10 сеч 3х150 мм2; 3х70мм2

	848. 
	КЛ-10 кВ ТП 86-117
	0,23
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	849. 
	КЛ-10 кВ ТП 89-117
	0,96
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	850. 
	КЛ-10 кВ ТП 89-131
	0,06
	ААШВ-10кВ сеч 3х95мм2

	851. 
	КЛ-10кВ ТП73-ТП131
	0,3
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	852. 
	КЛ-10кВ ТП5, оп.№1
	0,3
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	853. 
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП5
	0,09
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	854. 
	КЛ-10 кВ ТП5-ЦРП1
	0,075
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	855. 
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП71
	0,092
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	856. 
	КЛ-10 кВ ТП34-136, оп.№5/5
	0,385
	АСБ -10кВ, сеч 3х185мм2

	857. 
	КЛ-10 кВ ТП86-ТП84- ТП61-ЦРП1
	1,5
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2

	858. 
	КЛ-10 кВ ТП116-10, оп№5
	0,15
	АСБ -10кВ,  сеч 3х50 мм2;

	859. 
	КЛ-10кВ ТП 133-ТП159 , в сторону ТП13
	0,212
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	860. 
	КЛ-10 кВ КТП59-врезка в ВЛ10кВ ТП129-7
	0,286
	2АПвПу2Г 3(1х150/35-10)  прокол 52м

	861. 
	КЛ-10 кВ ТП8-124
	0,123
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	862. 
	КЛ-10 кВ ТП18-124
	1,573
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	863. 
	КЛ-10кВ ТП128- врезка в ВЛ10кВ ТП153-57
	0,116
	2ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	864. 
	КЛ-10 кВ РП-ТП1(резерв)
	0,2
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	865. 
	КЛ-10 кВ РП-ТП1
	0,2
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	866. 
	КЛ-10 кВ ТП106 оп.№3 
	0,74
	2АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	867. 
	КЛ-10 кВ РТП-ТП12
	0,385
	ААБ-10кВ, сеч. 3х50 мм2

	868. 
	КЛ-10 кВ ТП65-РТП. фидер №14.
	0,78
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	869. 
	КЛ-10кВ ТП81-ТП130
	0,12
	АСБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	870. 
	КЛ-10кВ ТП95-Лаб 2
	0,63
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	871. 
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП35
	0,12
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	872. 
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП125
	0,12
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	873. 
	КЛ-10 кВ ТП 39- 41
	0,39
	АСБ -10кВ, сеч 3х50 мм2

	874. 
	КЛ-10 кВ ТП62-ТП37
	0,27
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2

	875. 
	КЛ-10 кВ ТП77-102-115-114-163
	0,73
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	876. 
	КЛ-10 кВ ТП127-83
	0,7
	ААШВу-10кВ, сеч 3х120мм2

	877. 
	КЛ-10 кВ ТП56-127
	0,127
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	878. 
	КЛ-10 кВ ТП110-121, оп.№ 4
	0,13
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	879. 
	КЛ-10 кВ ТП110-РП2, оп.№4
	0,13
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	880. 
	КЛ-10 кВ ТП75 оп.№18 врезка ВЛ10 кВ ТП165-137
	0,16
	2ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	881. 
	КЛ-10 кВ ТП103-РЛНД
	0,143
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	882. 
	КЛ-10кВ ТП95 - ТП79 
	0,07
	АСБ-10 кВ, сеч 3х120мм2

	883. 
	КЛ-10кВ ТП 15, оп№1, с/т «Химик»
	0,015
	АПвПу-10кВ, сеч 3(1х120/16мм2)

	
	
Кабельные линии КЛ- 0,4 кВ


	884. 
	КЛ-0,4 ТП1  ж/д Революционная 367
	0,55
	АПВБ-1кВ, сеч 3х50+1х25 

	885. 
	КЛ-0,4 от ТП-1 ж/д  Революционная 369, оп №3-3
	0,033
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	886. 
	КЛ-0,4  ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 1
	0,23
	ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х120 

	887. 
	КЛ-0,4 ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 2
	0,23
	ААШВ-1кВ, сеч 4х120 

	888. 
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20 Калинина 120, ввод 1
	0,28
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	889. 
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20 Калинина 120, ввод 2
	0,28
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	890. 
	КЛ-0,4  ТП 8  ж/д  Калинина 116
	0,06
	АПВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	891. 
	КЛ-0,4  ТП8  (общ. Калинина 118- ж/д. Мира 211/3)
	0,07
	ААБ-1кВ, сеч 4х35 

	892. 
	КЛ0,4кВ ТП12-Школа№11
	0,07
	ААБ-1кВ, сеч 3х50 

	893. 
	КЛ0,4 кВ ТП15  очистные сооружения
	0,035
	АСБ-1кВ, сеч 3х50+1х25 

	894. 
	КЛ0,4кВ  ТП15 с/т Химик
	0,045
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70 

	895. 
	КЛ0,4кВ   ТП28-ДК, ул.Школьная,175
	0,05
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70 

	896. 
	КЛ0,4кВ   ТП28-контора, ул.Школьная,177
	0,15
	АВВГ-1 кВ, сеч 4х70 

	897. 
	КЛ0,4кВ  ТП40 к.т Восход
	0,1
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50

	898. 
	КЛ0,4кВ  ТП41-ж/д 16кв. Глущенко,1
	0,232
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50 

	899. 
	КЛ0,4кВ  ТП48- д/с №10
	0,02
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70

	900. 
	КЛ0,4кВ  ТП48- ж/д Турчанинова 86/3
	0,248
	АВВГ-1кВ, сеч 3х120+1х50

	901. 
	КЛ0,4кВ  ТП56 хоз блок медучилища
	0,26
	2ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	902. 
	КЛ-0,4 ТП 57  ж/д Калинина 81
	0,218
	АСБ-1кВ, сеч 3х120 

	903. 
	КЛ0,4кВ  ТП57 ж/д  ДОК, Революционная, 366/1
	0,365
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35 

	904. 
	КЛ0,4кВ ТП59 ж/д  Калинина176
	0,127
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х70 

	905. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д Турчанинова  188
	0,26
	АВВГ-1 кВ, сеч 3х70+1х35

	906. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д Турчанинова 192
	0,133
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	907. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д  Делегатская 11/1
	0,107
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	908. 
	КЛ0,4 кВ ТП65 ж/д  пер Колхозный №28, №26
	0,13
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70

	909. 
	КЛ0,4кВ  ТП65 ж/д Мира 311
	0,174
	ААШВ-1кВ, сеч 3х95+1х70

	910. 
	КЛ-0,4 ТП 71 (до плав. бассейна)
	0,264
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	911. 
	КЛ0,4кВ  ТП71 здание налоговой инспекции
	0,113
	АПВГ-1кВмм2, сеч 3х70+1х35 

	912. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/1
	0,12
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	913. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/2
	0,12
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	914. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/3
	0,12
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	915. 
	КЛ0,4кВ  ТП83 ж/д АК1197
	0,287
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	916. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 127
	0,086
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95 

	917. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/1
	0,137
	АВВГ-1кВ, сеч 3х150 мм2

	918. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 139
	0,126
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95 

	919. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д 50 лет Октября 30/1
	0,26
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95 

	920. 
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/1
	0,236
	 АВВГ-1кВ, сеч 4х95 

	921. 
	КЛ-0,4кВ ТП89  ж/д  Мира 211/7 - ж/д Калинина 122
	0,07
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 

	922. 
	КЛ-0,4кВ ТП89  ж/д  Мира 211/7- ж/д Некрасова 21/2; 21/1
	0,035
	АПВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16

	923. 
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/4
	0,16
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 

	924. 
	КЛ-0,4  ТП 89   ж/д  Некрасова 23
	0,2
	АПВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 

	925. 
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/7
	0,07
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 

	926. 
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/6
	0,275
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х35 

	927. 
	КЛ-0,4  ТП110   ж/д  Д.Бедного 119
	0,135
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	928. 
	КЛ-0,4  ТП110   ж/д   Д.Бедного 123
	0,072
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 

	929. 
	КЛ-0,4 ТП 110  ж/д  Б.Хмельницкого 116/1
	0,048
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х16 

	930. 
	КЛ-0,4 ТП 110  ж/д  Б.Хмельницкого 116/2
	0,073
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	931. 
	КЛ0,4кВ ТП118  ж/д  Урицкого 2, 4 
	0,11
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	932. 
	КЛ-0,4  ТП 124  ж/д 136 кв, Мира  211/8
	0,42
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х120+1х70 

	933. 
	КЛ-0,4  ТП 124 -  Мира  211/8
	0,82
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х95

	934. 
	КЛ-0,4  ТП 124 ж/д Пионерская 34
	0,36
	АВВГ-1кВ, сеч 4х120

	935. 
	КЛ-0,4 ТП 125  ж/д Делегатская 16 
	0,175
	ААБ-1кВ, сеч 4х95

	936. 
	КЛ-0,4 ТП 125   ж/д Заводская 4
	0,16
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	937. 
	КЛ-0,4 ТП 127 ж/д  Д.Бедного 107
	0,083
	АСБ-1кВ, сеч 3х70

	938. 
	КЛ0,4кВ  ТП128 ж/д  Шервашидзе,67
	0,025
	АСБ-1 кВ, сеч 4х35

	939. 
	КЛ0,4кВ  ТП129  ж/д 47 кв.  Лозового, 41/1
	0,13
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70 

	940. 
	КЛ0,4кВ ТП130 оп.№6-общ  Калинина, 307, ж/д Калинина 305/1
	0,239
	АВВГ -1кВ, сеч 3х50+1х25 

	941. 
	КЛ0,4кВ  ТП130 ж/д   Калинина, 305/2
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 4х25

	942. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №1  
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 

	943. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №2  
	0,101
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 

	944. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №3 
	0,131
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 

	945. 
	КЛ0,4кВ  от ТП134  пр.Ставропольское
	0,1
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 

	946. 
	КЛ-0,4 ТП 138   ж/д  Школьная 169/1,2,3,4
	0,324
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х25

	947. 
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ ТП № 1202
	0,2
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 

	948. 
	
	0,2
	АВВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16

	949. 
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ, ТП № 1233 ул.Красная
	0,07
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 

	950. 
	
	0,13
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35

	
	Оборудование

	951. 
	Система АСКУЭ 
	2001
	Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии АСКУЭ.Состав оборудования: электросчётчик универсальный многотарифный ЦЭ6850-23 шт.

	952. 
	Щит диспетчерский ДГ-МВ
	1978
	Щит диспетчера электросетей. Материал комбинированный (ДВП, Ст.3)

	953. 
	Динамометр
	1993
	Марка, модель - ДПУ-20-1.Пределы измерения: наибольший/наименьший-20/2 кН 

	954. 
	Станок радиально-сверлильный
	1998
	Станок радиально-сверлильный. Марка, модель 2К52.

	955. 
	Станок токарно-винтовой (сверлильный)
	1986
	Станок токарно-винторезный. Марка, модель -1К62 РМЦ-1000 мм.

	956. 
	Станок токарно-винтовой (фрезерный)
	1998
	Станок вертикально-фрезерный мод.6Р13. Размер стола – 320х1250 мм.

	957. 
	Станок токарный
	1976
	Станок токарно-винторезный. Марка, модель -16К20. РМЦ-1500 мм.

	958. 
	Станок шлифовальный
	1979
	Станок точильно-шлифовальный. Диаметр и количество кругов -2х300

	959. 
	ТелеустановкаУТУ-У-1420
	1991
	Устройство телемеханического управления сетями наружного освещения УТУ-4М-20. Количество управляемых объектов-20

	960. 
	Радиостанция «Motorolla»
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.

	961. 
	Радиостанция «Motorolla»1
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.



Земельные участки

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Адрес
	Кадастровый номер
	Общая площадь 
(м. кв.)

	1
	Земельный участок
	г. Лабинск, ул.Калинина-улица Ротная 
	23:46:0401041:269
	42

	2
	Земельный участок
	г. Лабинск, ул.Калинина.
	23:46:0401005:1315 
	41

	3
	Земельный участок
	г. Лабинск, ул.Константинова 
	23:46:0204005:147
	39

	4
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского 
	23:46:0203032:54
	39

	5
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Красная 
	23:46:0204027:407
	40

	6
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Первомайская 
	23:46:0204023:416
	110

	7
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.Достоевского 
	23:46:0204024:236
	39

	8
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Толстого-Константинова
	23:46:0204015:168
	39

	9
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Константинова 
	23:46:0203048:86
	39

	10
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко 
	23:46:0202076:57
	40

	11
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Пирогова-улица Артиллерийская
	23:46:0104048:132
	55

	12
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-ул. Пирогова 
	23:46:0104029:31
	39

	13
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Славашевича-ул.Пушкина 
	23:46:0201042:192
	37

	14
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Ленина/
ул.Советская 
	23:46:0202071:89
	63

	15
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.К.Маркса 
	23:46:0202086:94
	44

	16
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Глущенко 
	23:46:0202082:39
	41

	17
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса ул.
	23:46:0202057:170
	39

	18
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Школьная
	23:46:0202043:48
	57

	19
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.К.Маркса-улица Военная 
	23:46:0104035:76
	39

	20
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Химическая 
	23:46:0104012:88
	39

	21
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Красина 
	23:46:0104013:68
	40

	22
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Артиллерийская-улицаД.Бедного 
	23:46:0104048:133
	42

	23
	Земельный участок
	г.Лабинск,      ул.       50 лет Октября-ул.Калинина 
	23:46:0204037:632
	41

	24
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Школьная 
	23:46:0202015:110
	40

	25
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Калинина 
	23:46:0401040:320
	73

	26
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Селиверстова 
	23:46:0201044:186
	84

	27
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанинова/ул. Красноармейская 
	23:46:0202032:330
	60

	28
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Колхозная 
	23:46:0402005:501
	42

	29
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Ленина 
	23:46:0204008:103
	33

	30
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Декабристов 
	23:46:0204026:159
	42

	31
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Некрасова 
	23:46:0401006:390
	43

	32
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Б.Хмельницкого 
	23:46:0103002:141
	75

	33
	Земельный участок
	г.Лабинск,  ул.Мира 
	23:46:0204036:1283
	78

	34
	Земельный участок
	г.Лабинск,  ул.Мира, д.300 
	23:46:0401005:1319
	28

	35
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.К.Маркса 
	23:46:0204009:498
	53

	36
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Лермонтова
	23:46:0203001:585
	101

	37
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.К.Маркса
	23:46:0202086:95
	35

	38
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Пушкина 
	23:46:0202093:256
	86

	39
	Земельный участок
	г.Лабинск,   ул.  Мира 
	23:46:0401005:1316
	60

	40
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул.,Демьяна Бедного  107А
	23:46:0103027:822
	76

	41
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Шервашидзе
	23:46:0204036:1282
	42

	42
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Калинина 
	23:46:0402005:502
	58

	43
	Земельный участок
	г.Лабинск, квартал 300
	23:46:0401005:1318
	28

	44
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул. Красная, д.390А
	23:46:0402013:516
	57



Глава администрации
Лабинского городского поселения						            А.Н. Курганов
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