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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2018									№ 671
г. Лабинск


Об утверждении перечня 
рекомендуемых первичных средств пожаротушения


В соответствии с Федеральными законами от 6 ноября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2004 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент                                   о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п о с т а н а в л я ю:
1.	Утвердить Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения (прилагается). 
2.	Считать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 29 мая 2014 года                   № 550 «Об утверждении перечня рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в Лабинском городском поселении Лабинского района».
3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) С.В. Шеремет.
5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющий обязанности 
главы администрации
Лабинского городского поселения              		                 А.Н. Курганов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 11.07.2018 № 671


ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых первичных средств пожаротушения 


	№ п/п
	Наименование помещений и строений
	Наименование рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
	Необходимое
количество
	Ответственный за приобретение и содержание

	1
	Многоквартирные жилые дома
	- Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее                    2-х литров;
- пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»);
- автономные дымовые пожарные извещатели (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»)
	1 ед. до 100 м2 общей площади помещений квартиры
1 комплект



по 1 шт. в жилых помещениях
	Собственник жилья или наниматель

	2.
	Индивидуальные жилые дома
	- Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее                     2-х литров;
	1 ед. до 50 м2 общей площади

	Собственник жилья или наниматель

	
	
	- емкость с водой объемом не менее                  200 литров, укомплектованные 2 ведрами;
- немеханизированный  пожарный инструмент: лом, багор, крюка с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковая и штыковая, вилы;
- защитные устройства  на электрооборудовании;
- пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») при наличии центрального водопровода;
- автономные дымовые пожарные извещатели (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»);
- немеханизированный пожарный инструмент: ручной насос
	по 1 комплекту

по 1 комплекту



по 1 шт.

1 комплект




по 1 шт. в каждом помещении

1 шт.
	Собственник жилья или наниматель

	3
	Хозяйственные постройки
	- Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее                   2-х литров
	1 ед. до 50 м2 площади хозяйственных построек
	За счет средств владельцев

	4
	Индивидуальные гаражи
	- Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее 2-х л.;
- асбестовое покрывало размером не менее 1х1 м;
- троса буксирной тяги.
- Ящик с песком емкостью не менее                  0,5 м3 с совковой лопатой.

	по 1 ед. на 1 машиноместо
по 1 ед. на 1 помещение
по 1 ед. на 1 автомобиль
по 1 ед. на 1 помещение
	За счет средств владельцев

	5
	Многоквартирные и  индивидуальные  жилые дома
	Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра,                                      2 огнетушителя объемом не менее                             10 литров каждый, 1 лопата штыковая,                        1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее              0,2 куб.м
	



1 единица
на 10 домов




	За счет управляющих компаний


	6
	Места общественного пользования 
	- переносные и передвижные огнетушители;
- пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- пожарный инвентарь;
- покрывала для изоляции очага возгорания;
- генераторные огнетушители аэрозольные переносные
	в соответствии с нормами положености
	Собственник или арендатор




Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения         											С.В. Шеремет
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